## Slide 1: A környezeti zaj Keletkezés, terjedés és csökkentés
Segédlet a Kommunikáció-akusztika tanulásához
VIHIAV 035
Augusztinovicz Fülöp
docens
BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
fulop@hit.bme.hu

## Slide 2: A (környezeti) zaj
Zaj: zavaró, kellemetlen, nem kívánt vagy káros hangok gyűjtőneve
Meghatározása nem egyértelmű
  csecsemősírás, rockzene, autómotor hangja lehet zaj, szórakozás vagy információforrás is
Összetétele: véletlen, tranziens és periodikus összetevők egyaránt vannak benne
Keletkezése: rezgési és áramlási folyamatok „mellékterméke”
Mérése:
  hangnyomásszintmérő és A-szűrő használatával
  frekvenciaelemzéssel (tercsávos, ill. oktávsávos)
  a szubjektív érzetet jobban közelítő mértékek alkalmazásával:
    hangosság (Zwicker, ill. Stevens phon)
    élesség (sharpness), durvaság (roughness v. harshness), kellemetlenség (annoyance), …

## Slide 3: A környezeti zaj hatásai
a zaj az emberi szervezet számára információforrás és stresszor is
  kis szinten: figyelemelvonás, vérnyomásnövekedés, idegi kifáradás,
  közepes szinten pulzusnövekedés, ideiglenes hallásküszöbeltolódás, éjszakai alvászavarás
  magas szinten halláskárosodás

## Slide 4: Zajcsökkentési lehetőségek
Energiavisszaveréssel (reaktív csillapítás)
  vastag, nehéz falak
  reaktív hangtompítók
  zajárnyékoló falak
Energiaelnyeléssel (abszorpciós csillapítás)
  hangelnyelő burkolatok
  hangelnyelő anyaggal töltött hangtompítók
  klf. rezonátorok
  fémszivacsok, sűrű rácsok, mikropórusos anyagok

## Slide 5: Hangterjedés az épületekben

## Slide 6: Zajcsökkentés falakkal
Merőleges beesésnél:

## Slide 7: Zajcsökkentés falakkal / 2
Felületsúly, frekvencia és a hangbeesés irányának hatása

## Slide 8: Zajcsökkentés falakkal / 3
További befolyásoló tényezők:
  mellékutas hangterjedések
  koincidencia-hatás

## Slide 9: Zajcsökkentés falakkal / 4

## Slide 10: Zajcsökkentés falakkal / 5
Egy- és kétrétegű falak hanggátlása

## Slide 11: Zajcsökkentés árnyékolással
Fresnel-féle szám:

## Slide 12: Zajárnyékolás zárt térben

## Slide 13: Hangelnyelés rezonátorral / 1

## Slide 14: Hangelnyelés rezonátorral / 2

## Slide 15: Zajcsökkentés hangtompítóval
Energiaemésztési lehetőségek:
impedanciaváltások > reaktív
szálas/rácsos hangelnyelő anyagok beépítése > abszorptív

## Slide 16: Hangelnyelő anyagok
NIKECELL, Hungarocell, Austrotherm, stb. nem hangelnyelő anyagok!!!
Hangelnyeléshez súrlódás kell ----> csak nyitott cellás, zegzugos csatornácskákat tartalmazó anyagban működik!
Lehet:
  üveggyapot
  kőzetgyapot
  nyitott cellás hab
  egyéb, speciális

## Slide 17: Alkalmazási példák / 1
Kulisszás hangtompítók

## Slide 18: Alkalmazási példák / 2
Csőhangtompító

## Slide 19: Zajárnyékoló fal vasúti pálya mellett

## Slide 20: Hangelnyelés és hangárnyékolás kombinációja